现代仪器分析实验教学大纲

课程名称：现代仪器分析实验

学时：16H

学分：1

使用对象：生物工程、制药、化工

先修课程：现代仪器分析

- 课程性质、目的与任务及对先开课程的要求

课程性质：现代仪器分析实验是化学与生物工程专业的主要课程之一，属于专业选修课程。

课程目的与任务:理解仪器分析原理，掌握常用的仪器分析方法，会处理实验数据并对实验现象和图谱作出合理解释。

要求学生同时学习现代仪器分析课程，并对实验相关的理论知识有一定的了解。

- 教学基本要求

«现代仪器分析实验»课程是化学与生物工程专业的一门必要的专业课。它的任务是使学生掌握现代分析测试的实用技术，培养学生对各种样品组分和含量的分析能力。

- 教学内容、学时分配及基本要求

实验一   紫外－可见吸收光谱的测定                 学时：4

基本要求：

1.了解紫外－可见吸收光谱定性分析原理；

2.掌握TU-1901紫外可见光谱分析仪的图谱数据处理方法和实验操作方法；

3.利用吸收光谱进行化合物的鉴定，并了解溶剂性质对吸收光谱的影响。

实验用品：

TU-1901紫外－可见光谱仪，石英比色皿一对，镜头纸，乙醇，苯，邻甲苯酚，浓盐酸，NaOH。

实验二   高效液相色谱                             学时：4

基本要求：

1.了解高效液相色谱仪的组成；

2.了解高效液相色谱仪的操作过程；

3.掌握高效液相色谱分析方法及数据图谱处理方法。

实验用品：

甲醇(色谱用)，乙腈(色谱用)，水（超纯水）；Waters 600高效液相色谱仪，进样器，药材,50ml容量瓶,漏斗,滤纸。

实验三 薄层层析                             学时：4

基本要求：

1.了解薄层层析的原理；

2.了解薄层层析的操作过程；

3.掌握薄层层析分析方法及数据谱图处理方法。

实验用品：

硅胶、乙醇、正丁醇、乙酸乙酯，薄层板、薄层制板器，三用紫外灯，层析缸，电吹风。

实验四 电导率仪和pH计的使用                 学时：4

基本要求：

1.了解电导率仪和pH计的原理；

2.了解电导率仪和pH计的的操作过程；

3.掌握测溶液电导率和pH值的方法及数据处理方法。

实验用品：

电导率仪、pH计、磁力搅拌器、磁力搅拌子、溶液样品、烧杯、玻璃电极、支架。

四、各教学环节学时分配

| 项目 学时数 | 讲课 | 习题课 | 讨论课 | 实验课 | 其它 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验一 紫外－可见吸收光谱的测定 |  |  |  | 4 |  |  |
| 实验二 高效液相色谱 |  |  |  | 4 |  |  |
| 实验三 薄层层析 |  |  |  | 4 |  |  |
| 实验四 电导率仪和pH计的使用 |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  |

- 教材及参考书

教材： 自编

参考书：《分析化学实验》，高等教育出版社

六、考核办法

考查