《环境监测》教学大纲

课程编号：

总学时：32学时

学分：2学分

基本面向：生物工程学院

所属单位：生物工程学院化学工程与工艺系

一、本课程的性质、目的和任务

《环境监测》是环境科学的一个重要分支学科，通过该课程的学习，使学生掌握环境监测的含义，环境质量因素代表值的测定方法，即调查方法、监测计划、采样、仪器分析、化学实验、数据处理、综合评价等方法。主要讲授常见的三废污染物质的监测。开设本课程，旨在使学生全面系统地了解我国环境监测的特点及程序，同时通过配套的实验教学，培养并提高学生的动手能力及分析、解决问题的能力。

二、本课程的基本要求

1.掌握环境监测的基本原理和基础技术。

2.熟悉水质、大气、固体废物污染的常规监测方法。

3.理解并掌握环境质量保证的意义和内容，会处理测定结果。

三、本课程与其它课程的关系

本课程是在上完《无机化学》、《环境科学导论》、《环境化学》、《环境微生物学》及《分析化学》，对环境、环境污染、环境保护及分析测定等有了基本认识的基础上开设的。通过该门课的学习，有利于帮助学生理解后继课程《环境质量评价》、《环境规划》等。

四、本课程的理论教学内容

第一章 绪   论

理解并掌握环境污染、环境监测的概念

掌握环境监测的目的和分类

掌握环境污染、环境监测的特点及监测技术

理解并掌握环境保护标准

第二章 水和废水监测

掌握水质监测方案的制定及监测对象、内容

熟练掌握水样的采集、保存和预处理方法

掌握水样物理性质的测定方法及有机化合物（特别是COD、BOD5）的测定方法

熟练掌握水样中非金属无机物的测定方法

熟练掌握水样中金属化合物的测定方法（特别是仪器分析法）

了解水质污染的生物监测方法

第三章 空气和废气监测

知道大气及大气污染的概念

了解大气组成及大气污染物的时空分布

熟练掌握常见大气监测项目的布点方法及采集方法，了解采样时间和频率的确定原则，会进行气体体积换算

掌握气态及蒸气态污染物质的测定方法（特别是SO2、NOx、CO等污染物）

掌握颗粒物的测定方法

了解大气污染的生物监测方法

第四章 固体废物监测

了解工业有害固体废物的定义和分类

掌握固体废物样品的采集方法和制备方法

掌握固体废物中常见项目的测定方法

第五章 检测过程的质量保证

了解监测实验室基本布局及要求

理解并掌握环境质量保证的概念、内容

掌握监测数据的统计处理及结果表述方法

掌握准确度、精密度的检验方法

理解环境质量控制图及环境质量图的原理和绘制方法

掌握标准物质的定义和特性

五、本课程的重点、难点

重点：水质、大气污染监测及监测过程的质量保证。

难点：监测仪器的正确使用及监测过程的质量保证。

六、学时分配

| 章 次 | 教 学 内 容 | 学 时 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 绪 论 | 3 |  |
| 第二章 | 水和废水监测 | 14 |  |
| 第三章 | 空气和废气监测 | 8 |  |
| 第四章 | 固体废物监测 | 3 |  |
| 第五章 | 监测过程的质量保证 | 4 |  |
| 总 计 |  | 32 |  |

七、教学建议

在教学中拓展一些与环境监测有关的科学前沿知识，以及相关理论在实际中的应用情况，以提高学生的学习积极性；应用现代教学手段教学，如多媒体教学、投影胶片等辅助教学。

八、教学参考资料

（一）教材

1.奚旦立等，《环境监测》，高等教育出版社，2004年7月第三版

（二）参考书

1.吴邦灿编,《环境监测技术》,中国环境科学出版社,1995

2.国家环保局，《水和废水监测分析方法》编委会编，水和废水监测分析方法（第四版），北京：中国环境科学出版社，2002

3.崔九思等主编，大气污染监测方法，北京：化学工业出版社，1997